社会环境监（检）测机构登记表

编号：xjxhshh-0815

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测机构名称 | 新疆新特新能材料中心有限公司 | | | | | | | |
| 在疆注册地【1】 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）甘泉堡经济技术开发区（工业园）面广东街2499号 | | | | | | | |
| 在疆办公地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）甘泉堡经济技术开发区（工业园）面广东街2499号 | | | | | | | |
| 邮政编码 | 930011 | | 邮箱 | | xjxtxncljczx@163.com | | | |
| 负责人 | 邱艳梅 | | 职务 | | 经理 | 联系电话 | | 18599337300 |
| 联系人 | 李锦春 | | 职务 | | 经理助理 | 联系电话 | | 18599336958 |
| 单位性质【2】 | □事业法人 ■企业法人 □其他 | | | | | | | |
| 资质证书名称 | 检验检测机构资质认定书 | | | 证书编号 | | | 163120340001 | |
| 发证机关 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | | | 有效期 | | | 2022年12月25日 | |
| 固定资产 | 6000（万元） | | | 仪器设备总数 | | | 362（台套） | |
| 测试分析实验室总面积 | 6540（平方米） | | | 技术人员数量 | | | 72（人） | |
| 资质证书类别 | □首次 ■扩项 □复审 □变更 □其他 | | | | | | | |
| 申请登记类别 | 环境质量 | ■环境空气 ■地表水 ■地下水 ■噪声 ■土壤 □振动 ■室内空气 □其他 ■生物□辐射 | | | | | | |
| 污染源 | ■废气 ■废水 ■噪声 □固废 □恶臭 □辐射 | | | | | | |
| 监（检）测类别【3】 | 监（检）测项目数 | 监（检）测项目明细 | | | | | | |
| 水和废水 | 75 | PH值、电导率、溶解氧、水温、总碱度、钙和镁总量、浊度、色度、悬浮物、全盐量、化学需氧量、磷酸盐、生化需氧量、总磷、总铁、全硅、Na+、Ga2+、Mg2+、F-、PO43-、NO3-、SO42-、溴离子、氨氮、氟化物、Cl-、氯化物、硝酸盐氮（以氮计）、硫酸盐（以硫酸根计）、六价铬、挥发酚、游离氯和总氯、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、阳离子合成洗涤剂、总氮、石油类和动植物油类、溶解性总固体、钾、钠、镁、钙、铬、镉、铜、铁、锌、铅、镍、磷、砷、硼、铝、硒、汞、锑、钡、铍、钴、锰、钼、银、铊、钒、锌、铋、锶、锡、锂、总大肠菌群和粪大肠菌群、耗氧量、比重、颗粒物 | | | | | | |
| 环境空气和废气 | 29 | 总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、氮氧化物、二氧化硫、氟化物、氯化氢、氯气、一氧化碳、铝、汞、烟气黑度、烟尘、烟气流量、烟气压力、烟气温度、烟气含湿量、烟气含氧量、甲醛、硫化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、臭氧、二氧化碳、铬酸雾、氯气、甲醇、镉、镍、 | | | | | | |
| 室内空气 | 5 | 空气温度、相对湿度、二氧化碳、二氧化氮、甲醛 | | | | | | |
| 噪声 | 4 | 环境噪声、建筑施工厂界环境噪声、工业企业厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | | | | | | |
| 土壤 | 39 | 镉、（总）汞、（总）砷、（总）铅、镍、铜、锌、锑、锰、铍、氟化物、氰化物、水分、PH值、有机质、机械组成、硒、铋、锑、有效铜、有效锰、有效锌、有效铁、全氮、钛、铁、铝、钙、镁、全钠、有效硅、有效硼、有效磷、阳离子交换量、磷、有机碳、水溶性盐分、水溶性盐总量、总铬 | | | | | | |
| 固体废物 | 15 | （总）镉、（总）砷、（总）铅、（总）铬、（总）铜、（总）镍、（总）锌、（总）钴、（总）钒、（总）锑、（总）铊、（总）锰、（总）铍、（总）钼、六价铬 | | | | | | |
| 小计 | 167 |  | | | | | | |
| 说明：1.申请单位应填写在疆的办公地址和注册地址，若地址不同应分别填写；  2.选择项用“■”符号表示;  3.监（检）测类别、监（检）测项目数、监（检）测项目明细应严格按照资质认定附表内容规定的类别和项目如实填写。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |